西安工程大学

大型精密仪器设备验收报告

仪器设备名称

使  用  部  门

验  收  日  期

招标采购领导小组办公室制

| 仪器设备基本情况 | 仪器设备名称 | 中文 |  |  |  | 型 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外文 |  |  |  | 规 格 |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  | 国 别 |  |  |  |
|  | 出 厂 号 |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
|  | 数 量 |  |  |  |  | 金 额 |  |  |  |
|  | 到货日期 |  |  |  |  | 调试日期 |  |  |  |
| 仪器设备开箱情况 | 外包装数量 |  |  | 个 |  | 包装完好情况 |  |  |  |
|  | 有无装箱单 |  |  |  |  | 数量清点结果 |  |  |  |
|  | 仪器外观质量 评价 |  |  |  |  | 型号规格是否与合同一致 |  |  |  |
|  | 开箱人员 |  |  | 校方： 厂方： |  |  | 开箱时间 |  |  |
|  | 设备及文件资料数量登记（说明书、光盘、软件、装箱单、报关单、加密狗等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备调试情况 | 调试人员 |  |  |  | 校方： 厂方： |  | 调试时间 |  |  |
|  | 技术指标测定情况：（能否达到说明书、合同上规定的技术性能指标，是否已对所有列出项目进行实际检测，设备在运行中性能是否稳定，配件是否齐全） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行条件情况：（指房屋、水电、家具情况，专业培训情况及我方能否独立操作等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用管理情况：（1、是否己由专人负责管理使用该设备，注明姓名、职称、职务；2、是否建立相关操作规程、管理制度、维护保养制度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它需说明的情况：（设备附属装备、电脑、专用附件、贵重耗材等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否索赔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________设备验收组成员签名表

验收时间：          年      月     日

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职称或职务 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 实验室管理处 |  |  |
| 5 |  | 招标办 |  |  |
| 6 |  | 监察处 |  |  |
| 7 |  | 审计处 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

验收说明：1. 本验收报告适用于资金总额≥10万元的单台/套或批量采购金额在50万以上设备仪器使用。本报告一式四份，国有资产管理处三份、使用部门一份。

2. 大型设备使用单位需将设备使用说明书、装箱单、产地证明、出厂检验等原始资料交国有资产管理处。

3. 如另有重要资料请复印后，附在验收报告后，并在备注栏中说明。

4. 大型精密仪器设备的验收由所在部门负责人组织，项目负责人、仪器设备资产管理员、设备使用人员、实验室管理处、设备调试人员参加作为技术验收。招标采购领导小组办公室进行商务验收。

5. 本报告解释权归招标采购领导小组办公室。